Приложение № ______

к договору № ______ от _________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда           ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

| № | Перечень основных данных и требований | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» |
|  | Проектная организация | По результатам проведения конкурса |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Краткая техническая характеристика объектов капитального ремонта | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д.7 -год ввода в эксплуатацию 1987г., -серия 112, -количество подъездов 2, -количество этажей 9, -объем здания 19 827,0 м³ - перекрытия ж/б плиты - фундаменты ж/б сваи |
|  | Сроки выполнения работ | Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: начало работ с 07.02.2022 года, окончание работ 30.04.2022 года. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ на соответствующем объекте определяются графиком производства работ. |
|  | Источники финансирования. | Предоставление субсидий по управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск в рамках мероприятий ПОДПОГРАММЫ 4 " Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021 Организация проведения ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» и повышение энергетической эффективности" на 2022 год. |
|  | Основания для проектирования | Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; постановление Администрации города Норильска Красноярского края № 303 от 19.06.2009г.; постановление №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов». |
|  | Стадийность разработки проектной документации | Проектную документацию выполнить в одну стадию: Рабочая документация (РД). |
|  | Исходные данные | Все недостающие исходные данные Подрядчик получает самостоятельно. |
|  | Объем проектно-сметной документации: | - Разработка наиболее оптимального и целесообразного варианта по капитальному ремонту сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда многоквартирного дома с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов. ремонт конструкций «нулевого» цикла; восстановление защитного слоя бетона железобетонных конструкций (сваи, ростверки, плиты цокольного перекрытия); планировка подполья; бурение скважины под устройство термометричекой трубки; устройство водонепроницаемого покрытия; ремонт цокольной забирки; устройство нивелировочных марок; устройство асфальтобетонной отмостки; демонтаж, монтаж металлических конструкций (лазы, продухи). - Подготовка сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома; - Прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. - Подтверждение районного коэффициента и северных надбавок в соответствии с п.3.15 Методических указаний к СБЦ утвержденных приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 №620. |
|  | Разделы рабочей документации | 1. Разработать рабочую документацию в объеме достаточном для реализации в процессе строительства (капитального ремонта) архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий) 2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный локально - сметный расчет. Состав проектной документации: Заключение об обследовании; Пояснительная записка. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Сметная документация. Проект организации капитального ремонта, в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества. |
|  | Требование к составу рабочей документации, включая сметную документацию | 1.Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования 2.Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов, сертификации материалов. В объем разрабатываемого проекта должны включаться: - Обмерочные чертежи: - Отчёт о техническом обследовании, включающий в себя: Характеристика объекта; Выявленные дефекты, скрытые дефекты; Составление дефектной ведомости; Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий; Выводы по результатам обследования. Пояснительная записка, включающая в себя: Описание и обоснование принятых технических решений; Производство работ по проведению капитального ремонта конструкций «нулевого» цикла; Требования к качеству и приёмке работ; Антикоррозийные мероприятия; Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ; Техника безопасности строительных работ и охрана труда; Мероприятия по охране окружающей природной среды; Общие организационные вопросы. 3. Архитектурные решения: Планы 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения: Характерные разрезы и сечения; Детальная проработка узлов, разрезов и сечений; Ведомость оборудования, изделий и материалов; 5. Сметная документация на капитальный ремонт по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда; 6. Проект организации строительства в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества. В составе сметной документации выполнить локальные, объектный и сводный сметный расчеты. 7. Сметная документация на капитальный ремонт объекта: должна быть составлена по ФЕР-2001, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с учетом положений, методики определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации от 04.08.2020г. № 421/пр. В составе сметной документации выполнить локальные, объектный и сводный сметный расчеты. - Сводный сметный расчет должен быть в текущих ценах, на момент передачи проекта в государственную экспертизу. - Пересчет в текущий уровень цен выполнить путем применения индекса к полной сметной стоимости СМР, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, на период разработки сметной документации и передачи ПСД в экспертизу. |
|  | Согласование проектной документации | Перечень обязательных согласований, которые организуются подрядной организацией: - Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору; - до начала проектирования необходимо согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования»: основные технические решения, применяемые материалы и оборудование; применяемые индексы пересчета сметной стоимости; разработанная проектная документация. |
|  | Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования | В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику. |
|  | Необходимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. | Проектная организация в отношении разработанной проектно-сметной документации получает положительное заключение о достоверности сметной стоимости капитального ремонта. Стоимость затрат на получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости капитального ремонта предусмотреть при составлении сводного сметного расчета. |
|  | Перечень Законодательных актов, технических и технологических регламентов(норм и правил) государственных стандартов. | Проектные решения должны соответствовать требованиям: а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.); «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; г) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 679); з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г.№1047-р); и) СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»; к) СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; л) СНиП 23-10-99 «Строительная климатология»; м) СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; н) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно; Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) отвечающие требованиям энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта. |
|  | Количество выдаваемой документации | Передать в полном объеме Заказчику откорректированную по результатам Красноярской краевой государственной экспертизы, достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, согласованную Заказчиком, скомплектованную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе сметный расчет в «Excel» и программе «Гранд-смета» (электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде). Подрядчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной документации. |
|  | Особые условия | В рабочем порядке |